叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理

比

选

文

件

比选人：四川叙古高速公路开发有限责任公司

2024年6月

目    录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	7

第三章  评审方法和标准	13

第四章  合同条款及格式	20

第五章  技术规范	35

第六章  比选申请文件的格式	36

- 比选公告

叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理项目（以下简称“本项目”），本项目所需费用已经落实，叙古高速高压专线运行维护管理项目资金来源为叙古公司日常养护机电费用、古金高速高压专线运行维护管理项目资金来源为川黔公司建设资金。四川川黔高速公路有限公司辖区的古金高速高压专线运行维护管理委托四川叙古高速公路开发有限责任公司进行统一招标，四川叙古高速公路开发有限责任公司作为比选人。现对叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理项目进行公开比选。

一、项目名称及范围

（一）项目名称：叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理

（二）标段划分：叙古高速高压专线运行维护管理项目划分为1标段，标段号为XGDL-2024；古金高速高压专线运行维护管理项目划分为2标段，标段号为GJDL-2024。

（三）工程概况：叙古高速高压线路12条，路线合计总长为44.198公里（包含设备更换）。古金高速高压线路4条，路线合计总长为56.764公里（包含设备更换）。详细情况见下表：

| 叙古高速高压专线维护工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 起点位置 | 止点位置 | 线杆数量 （基） | 总长度 （km） | 树障距离 （km） |
| 1 | 古汪线 | 110KV变电站 | 百合园隧道 | 62 | 14 | 6 |
| 2 | 古永线 | 110KV变电站 | 古蔺东收费站 | 31 | 12.4 | 4 |
| 3 | 太白线 | T接10KV太白线 | 太平收费站 | 2 | 0.548 | 0 |
| 4 | 西凉线 | T接10KV西凉线46#杆 | 螺丝寨隧道 | 6 | 1.57 | 0.3 |
| 5 | 箭桂线 | 箭桂线T15#杆-10KV | 汪家岩入口 | 5 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | 集美支线 | T接集美支线-10KV | 汪家岩出口 | 19 | 4.3 | 2 |
| 7 | 古德二线龙沟支线 | T接古德二线龙沟支线-10KV | 桐子湾隧道 | 4 | 1.2 | 0.2 |
| 8 | 城沙线 | T接城沙线5#杆-10KV | 邓家沟隧道 | 4 | 1.76 | 0 |
| 9 | 走黄线坪上支线 | T接坪上支线-10KV | 牛角隧道 | 4 | 0.4 | 0.2 |
| 10 | 走黄线 | T接走黄线-10KV | 太平渡隧道古蔺端 | 19 | 4.2 | 3 |
| 11 | 城新线 | T接城新线-10KV | 太平渡隧道二郎端 | 2 | 0.12 | 0 |
| 12 | 郎酒支线 | 10KV盆岔线56#杆 | 10KV二郎收费站 | 10 | 1.2 | 0.3 |
| 合计 |  |  |  | 168 | 44.198 | 17.5 |
| 叙古高速高压专线设备更换明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作类型 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压瓷瓶 | 含拆除废旧、更换设备所有工作及所需耗料 |  | 组 | 15 | 包含更换设备所涉及的人工、材料和机具使用费 |
| 2 | 刀闸 |  |  | 组 | 9 |  |
| 3 | 设备线夹 |  |  | 组 | 45 |  |
| 4 | 互感器 |  |  | 件 | 9 |  |
| 5 | 避雷器 |  |  | 组 | 15 |  |
| 6 | 拉线 |  |  | 根 | 18 |  |
| 7 | 耐张 |  |  | 套 | 15 |  |
| 8 | 真空断路器(带看门狗) |  |  | 只 | 5 |  |
| 9 | 电缆接头制作 |  |  | 个 | 45 |  |

| 古金高速高压专线维护工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 起点位置 | 止点位置 | 线杆数量 （基） | 总长度 （km） | 树障距离 （km） |
| 1 | 10KV龙高线0-108#杆（含支线） | 110KV龙山变电站至朱家山隧道进口终端，33-41水落支线月亮坡隧道进口终端 | 月亮坡隧道、茅草坪隧道、服务区A区、服务区B区、瓦窑坝（入口）、瓦窑坝（出口）、龙山收费站、草坝（入口）、草坝（出口）、朱家山（入口） | 224 | 26.555 | 15.5 |
| 2 | 10KV观高线0-118#杆（含支线） | 35KV回龙变电站至小屯子隧道进口终端，92#-11#朱家山隧道出口支线终端 | 朱家山（出口）、五桂（出口）、观文（入口）、大坪上（入口）、观文收费站、小屯子（入口） | 156 | 16.764 | 11.5 |
| 3 | 10KV园高线0-70#杆（含支线） | 35KV椒园变电站至19#杆终端至白泥支线19-44#杆终端，赤水河支线19-11#杆终端 | 小屯子（出口）、上白泥（入口）、白泥收费站、大梁子（入口）、大梁子（出口） | 125 | 13.132 | 7.4 |
| 4 | 10kV龙永线（柏杨湾隧道)0-5#杆 | 110KV龙山变电站10KV龙永线 | 柏杨湾隧道 | 5 | 0.313 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  | 510 | 56.764 | 34.6 |

| 古金高速高压专线设备更换明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类型 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压瓷瓶 | 含拆除废旧、更换设备所有工作及所需耗料 | 组 | 75 | 包含更换设备所涉及的人工、材料和机具使用费 |
| 2 | 刀闸 |  | 组 | 30 |  |
| 3 | 设备线夹 |  | 组 | 38 |  |
| 4 | 互感器 |  | 件 | 0 |  |
| 5 | 避雷器 |  | 组 | 30 |  |
| 6 | 拉线 |  | 根 | 38 |  |
| 7 | 耐张 |  | 套 | 30 |  |
| 8 | 真空断路器(带看门狗) |  | 只 | 2 |  |
| 9 | 电缆接头制作 |  | 个 | 30 |  |

（四）工作地点：四川省泸州市古蔺县

（五）工作内容（包括但不限于）：

1.受托方应按照我方要求，做好本项目设施设备及线路运行的日常维护、树障清理、常规检修和事故抢修等工作，及时处理委托设备的运行问题，确保其安全可靠运行。

2.应全面贯彻执行配网运行维护的相关规章制度和我方的有关管理规范。应建立健全高效、严格的生产运行指挥系统，及时解决生产运行中发生的问题。

3.负责叙古高速、古金高速高压供配电设施设备及线路运行维护、修理、消缺和事故的统计、填报；按照安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项运行维护工作。

4.制订现场各项安全管理规章制度，加强运行和检修工作的安全管理。制订现场应急预案，健全应急管理体系，编制并实施事故应急处理预案。确保抢修队伍、工器具和备品备件准备到位。严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核，以及定期进行安全生产基础知识和规程制度的检查、抽查。

二、服务周期：

叙古高速高压专线运行维护管理项目服务期限为 2024 年 7月 1 日至 2027年 6月 30日，签订合约期3年。 古金高速高压专线运行维护管理项目服务期限为 2024年11月 1 日至 2027年10月 31日，签订合约期3年（以实际签订合同时间为准）。

三、比选人要求

（一）资格要求：具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时取得国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试）三级及以上资质，独立法人资格营业执照，安全生产许可证，基本账户开户许可证或基本存款账户信息。

（二）业绩要求：近3年（自2020年7月1日—投标截止日，以合同签订时间为准）至少承担过1个超过10公里架空高压线路运行维护或建设管理项目。

（三）信誉要求：投标人未在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单，未在“信用中国”网站( http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。

（四）其他要求：

1.公司2022年财务报表无亏损

2.比选申请人需缴纳投标保证金1万元，比选申请人应在开标前将投标保证金转入四川叙古高速公路开发有限责任公司，开户行：交通银行泸县支行，账号：517000901018010072264（请注明为叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理项目投标保证金）。在中选人公示后两周内按照比选人财务流程一次性原额原路无息退还比选申请人交付的投标保证金至其公司基本账户。

（五）本次比选不接受联合体投标。

（六）比选申请人必须在投标截止日前，没有收到处于责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结、破产的状态；投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及其他较大的诉讼案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；报价人没有提供虚假材料。

（七）比选申请人的法定代表人、委托代理人、拟任项目负责人近 3年无行贿犯罪记录。

（八）比选申请人的人员、设备的配置，必须满足日常运行维护管理工作的要求，维护人员必须具备高压电工证和高空作业证并在合约有效期内。

四、比选文件的获取

凡有意参加比选的申请人，请于2024年6月13日 9 时00分至    2024年6月20日 9时00分（北京时间）在四川叙古高速公路开发有限责任公司( www.xggs.com. cn)平台上下载。

五、比选申请文件的递交

1、比选申请文件递交时间为 2024年6月20日9 时 00分（北京时间），递交截止时间为2024年6月 20日 9时30分（北京时间）。比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达：四川叙古高速公路开发有限责任公司二楼会议室（泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站)。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

3、本项目不组织现场踏勘，比选人不召开投标预备会。

六、开标

比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开比选，比选申请人应派代表出席并签认比选结果。

七、评审办法

本次比选采用综合评分法

八、公告发布

本次比选公告的发布媒体为四川叙古高速公路开发有限责任公司( www.xggs.com. cn)

九、联系方式

比选人：四川叙古高速公路开发有限责任公司

地  址：四川省泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站

联系人：曾女士

电  话：0830-7062867

# 第二章  比选申请人须知

（一）比选须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 名 称：四川叙古高速公路开发有限责任公司 地 址：四川省泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站 联系人：曾女士 电话：0830-7062867 |
| 1.2 | 项目名称 | 叙古高速、古金高速高压专线运行维护管理 |
| 1.3 | 项目地点 | 四川省泸州市古蔺县 |
| 1.4 | 资金来源 | 叙古高速高压专线运行维护管理项目资金来源为叙古公司日常养护机电费用、古金高速高压专线运行维护管理项目资金来源为川黔公司建设资金 |
| 1.5 | 工程概况 | 叙古高速高压线路12条，路线合计总长为44.198公里（包含设备更换）。古金高速高压线路4条，路线合计总长为56.764公里（包含设备更换）。 |
| 1.6 | 完成时间 | 合约期截止为止 |
| 1.7 | 比选申请人资格条件、业绩和信誉 | 符合比选公告要求 |
| 1.8 | 是否接受联合体比选报价 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 比选人对比选文件的澄清 | 比选申请人应在比选期间随时关注四川叙古高速公路开发有限责任公司网站（http://www.xggs.com.cn/），并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 补遗书、通知、澄清等（如有） |
| 2.2 | 比选申请人要求澄清比选文件的截止时间 | 递交比选申请文件截止之日2个工作日前 （注：比选申请人要求澄清比选文件时， 不提供比选申请人的信息） |
| 3.1 | 比选申请文件组成 | 比选申请文件应包括下列内容： 一、比选申请函 二、法定代表人身份证明 三、授权委托书 四、比选申请人基本情况 五、 拟投入本项目人员情况汇总表 六、工程量清单报价表 七、业绩证明材料 八、比选申请人信誉情况 九、工作服务方案 十、补遗书或通知书（如有） |
| 3.2 | 报价有效期 | 合同执行期间不调价 |
| 3.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近 3 年内（2020年 7月至今） |
| 3.4 | 近年发生的诉 讼及仲裁的年 份要求 | 近 3年内（2020年7月至今） |
| 3.5 | 签字或盖章 要求 | （1）单位章内容必须与单位营业执照名称一致。 （2）法定代表人或委托代理人必须在比选申请文件格式上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用印章、签名章或电子制版章代替。 （3）比选申请文件格式上所有要求盖章的地方都须加盖比选申请人单位章（法定名称），不得使用专用印章。 （4）比选申请文件格式中对应内容在提交的比选申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 （5）法定代表人身份证明、授权委托书（如有）具体要 求见第六章比选申请文件格式。 |
| 3.6 | 比选申请文件份数 | 正本 1 份；副本 1 份；当副本和正本不一致时，以正本为准 |
| 3.7 | 装订要求 | 本条款修改为：比选申请文件的正本、副本应采用粘贴或装订 方式分别装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式 装订，同时比选申请文件应逐页连续编码，否则，比选人将对报价文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。报价文件要求附原件的资料，应一律附于比选申请文件“正本”内。 |
| 4.1．1 | 比选申请文件的密封和标记 | 比选申请文件的正副本应分别封装密封在一个密封袋内并加盖密封章，未密封的比选申请文件无效。密封袋外应注明以下内容：比选人地址：四川省泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站比选人名称：四川叙古高速公路开发有限责任公司。叙古高速高压专线运行维护管理项目划分为1标段，标段号为XGDL-2024；古金高速高压专线运行维护管理项目划分为2标段，标段号为GJDL-2024。 合同段比选申请文件：在 2024 年 6 月 20日 9时 30 分 （北京时间）前不得开封。 |
| 4.2.1 | 递交比选申请文件地点 | 同比选公告 |
| 4.2.2 | 是否退还比选申请文件 | 当标段比选申请人少于 3 个（不含 3 个） 将不予开标，原封退还。 比选申请文件按本须知前附表第 5.2.1 款办理。 |
| 4.2.3 | 比选申请文件的拒收 | 比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收： （1）逾期送达或者未送达指定地点； （2）未按比选文件要求密封。 |
| 4.2.4 | 比选人通知 | 公布在四川叙古高速公路开发有限责任公司网站（http://www.xggs.com.cn/）由比选申请人自行查阅、下载。比选申请人应在比选期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。比选申请人收到澄清后，不再向比选人发出确认函。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 同比选公告 |
| 5.2.1 | 开标程序 | - 密封情况检查： 由监督部门人员或比选申请人代表检查比选申请文件的密封情况，并当场予以确认；当比选申请文件未按第 4.1.1 款密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。 - （2）开标顺序：随机。 |
| 5.2.2 | 开标现场出现不符合情况 | 开标过程中，若发现比选申请文件出现以下情况，经监标人确认后当场在开标记录表中予以记录： 1.外层封套上标注的项目名称、标段与内装比选申请文件所投项目名称、标段不一致； 2.未在比选申请函上填写总价； 3.比选申请函中的比选报价大写金额超出比选人公布的最高比选限价。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会由比选人自行组建。 评审委员会构成： 5 人，其中，比选人代表1人，评审专家4人。 |
| 6.3.1 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | - 评审委员会推荐的中选候选人数：3名（若不足3名，则按相应数量推荐）。具体推荐原则详见评审办法。（2）比选人不授权评审委员会确定中选人。 （3）排名第一的中选候选人放弃中选，或不能履行合同，或被查实存在影响中选结果的违法行为等情形不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会推荐的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。 |
| 7.3.1 | 履约担保及比选限价 | 本项目需缴纳履约保证金10万元。 最高比选限价在比选文件中公布如下： 标段号; 含税最高比选限价（万元）. XGDL-2024; 90. GJDL-2024; 98. 公布的最高比选限价作为比选申请人报价的控制上限。报价超过最高比选限价的，其报价将予以否决。 |
| 7.3.2 | 比选有效期 | 60日历天（从比选申请文件递交截止之日算起） |
| 7.4.1 | 签订合同 | （1）在比选人发出中选通知书起30天内，中选人与比选人签订合同协议书。 （2） 中选人拒签合同的，比选人取消其中选资格。 |
| 7.4.3 | 签约合同价的确定原则 | 签约合同价为开标时公布的比选申请人比选申请函上的大写报价。签订合同协议书时如需对报价清单子项报价进行修正的，修正原则如下：比选申请函中比选总报价大写金额与依据报价清单子目数量及单价（或总额价）计算出的结果不一致的，以比选人修正的金额为准。 |
| 7.4.4 | 签订合同事项 | 比选人和中选人在签订合同协议书的同时需按照本比选文件规定的格式和要求签订第四章所列相关合同内容，明确双方的权利和义务以及应承担的违约责任。 |
| 8.1 | 中选公示 | 中选结果公示： 比选人在收到中选报告之日起 3 个工作日内，评审结果将在四川叙古高速公路开发有限责任公司网站（http://www.xggs.com.cn/）进行公示，公示期 3 个工作日。 |
| 10.5 | 异议 | 比选申请人对本次比选有疑问的，可在中选公示期内向比选人提出询问。 |
| 29 | 重新比选 | 出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选： （1）比选申请截止时间止，递交比选申请文件少于三家的； （2）经评审小组评审后否决全部比选申请的； （3）评审小组推荐的中标候选人均未能与比选人签订合同的； （4）法律规定的其他情形。 |
| 30 | 监督部门 | 纪检监督部门：四川叙古高速公路开发有限责任公司招标办 地址：四川叙古高速公路开发有限责任公司（泸州市古蔺县叙古高速公路古蔺收费站) 电话：0830-7771260 |

第三章  评审方法和标准

《评审办法前附表》用于明确评审的方法、因素、标准。比选人根据本项目具体特点和实际需要详细列明评审因素、标准。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 评审方法 | 本次比选采用综合评分法。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | （1）比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定； （3）比选申请人法定代表人授权委托代理人签署比选申请文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （4）比选申请人法定代表人亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； （5）同一比选申请人不得提交两个以上不同的比选申请文件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时取得国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试）三级及以上资质，独立法人资格营业执照，安全生产许可证，基本账户开户许可证或基本存款账户信息。 （2）比选申请人的类似项目业绩符合比选文件定； （3）比选申请人的信誉符合比选文件规定； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | （1）比选申请函上载明的内容符合比选文件要求； （2）比选申请文件正、副本份数符合比选文件要求； （3）比选申请函上的报价未超过最高限价； （4）比选申请文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应； （5）比选申请函不应附有比选人不能接受的条件。 |
| 2.2.1 | 详细评审 （总分 100 分） | （1）人员资质及公司业绩： 20分； （2）工作服务方案： 30 分； （3）报价： 30分； （4）人员设备配置： 20 分； |
| 2.3.1 | 中选候选人排序 | （1）评审委员会对通过评审的比选申请文件，按照综合评分由高到低的顺序推荐 3 名中选候选人（不足 3 名时， 按实际数量推荐）； （2）若多个比选申请人综合评分相同时，报价低的优先推荐； （3）若报价也相同时，业绩得分高的优先推荐； （4）当出现上述情况以外的情形，则按有利于比选人的原 则进行推荐。 |

评审办法（正文）

1、总则

1.1 本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2 在比选申请文件递交截止时间前接受的比选申请文件，将交由评审小组进行评审。

在本文件规定的提交截止时间后提交的比选申请文件，比选人将拒绝接收。

2、评审小组

2.1 本项目的比选评审小组由比选人在专家库中抽取评审专家4人。

2.2 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评审原则

评审办法：采用综合评分法。

4、形式、资格审查

评审小组首先对所有比选申请文件进行形式审查，形式审查实行合格条件标准（见下表4.1），凡有一项不合格则不能通过。形式审查未通过的不再进入下步评审。

4.1形式审查合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格式与内容 | 比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； | 是○ 否○ |
| 2 | 签字、盖章完整性 | 比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定； | 是○ 否○ |
| 3 | 授权委托有效性 | 比选申请人法定代表人授权委托代理人签署比选申请文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； | 是○ 否○ |
| 4 | 法人代表合法性 | 比选申请人法定代表人亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明， 且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替； | 通过○不通过○ |
| 5 | 申请文件唯一性 | 同一比选申请人不得提交两个以上不同的比选申请文件。 | 通过○不通过○ |
| 6 | 结论 | 以上条件必须全部通过 | 通过○不通过○ |

评审小组通过形式评审的所有比选申请文件进行资格审查，资格审查实行合格条件标准（见下表4.2），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

4.2资格审查合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时取得国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（承装、承修、承试）三级及以上资质，独立法人资格营业执照，安全生产许可证，基本账户开户许可证或基本存款账户信息。 | 是○ 否○ |
| 2 | 业绩 | 比选申请人的类似项目业绩符合比选文件规定； | 是○ 否○ |
| 3 | 企业信誉 | 比选申请人的信誉符合比选文件规定； | 是○ 否○ |
| 4 | 人员 | 比选申请人的人员符合比选文件规定。 | 是○ 否○ |
| 5 | 结论 | 以上条件必须全部通过 | 通过○不通过○ |

5、响应性评审

5.1 响应性评审主要为评审小组对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审（见下表5.1）。

5.2 若比选申请文件有5.1表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入详细评审。

5.1比选申请文件初步评审表

| 序号 | 重大偏差情况 | 是否存在重大偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请函上载明的内容符合比选文件要求； | 是○ 否○ |
| 2 | 比选申请文件正、副本份数符合比选文件要求； | 是○ 否○ |
| 3 | 比选申请函上的报价未超过最高限价； | 是○ 否○ |
| 4 | 比选申请文件对比选文件的实质性要求和条件作出响应； | 是○ 否○ |
| 5 | 比选申请函不应附有比选人不能接受的条件。 | 是○ 否○ |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  | 通过○不通过○ |

5.3 上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的比选申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在评审时可以对细微偏差作不利于比选申请人的处理。有关澄清说明与答复，比选申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为比选申请文件的组成部分。

6、详细评审

详细评审评分表

| 序 号 | 类别 项目 | 评标内容 | 评分标准 | 满分 分值 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资质及公司业绩（20分） | 近3年业绩证 明材料。 | （1）满足资格审查条件最低要求得16分 ； （2）扣除满足资格审查条件的业绩个数后， 每增加1条公司类似业绩（近 3年业绩证明材料）加2分，累计加分上限4分。 | 20 |  |
| 2 | 工作服务方案（30分） | 项目概况及对本项目的理解、编制工作大纲 | 一般得 6～7.5 分，良好得 7.6～9 分，优秀得 9.1～10 分。无此项内容得 0 分 | 10 |  |
|  |  | 对本项目机构设置与人员安排、设施设备的配备 | 一般得 6～7.5 分，良好得 7.6～9 分，优秀得 9.1～10 分。无此项内容得 0 分 | 10 |  |
|  |  | 对本项目工作程序以及对本项目工作建议，服务质量保证措施 | 一般得 6～7.5 分，良好得 7.6～9 分，优秀得 9.1～10 分。无此项内容得 0 分 | 10 |  |
| 3 | 报价（30分） | 按照比选工作内容和自身实际情况，自主报价。 | 评标基准价： 以所有投标人的有效报价算术 平均值做为报价得分计算基准价（如果参与 评标价平均值计算的有效投标人超过 5 家（不 含）时，去掉 1 个最高值和 1 个最低值后取平均）。 投标报价的偏差率计算方法： 偏差率＝¦100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价¦； 注：偏差率四舍五入保留2位小数，如*.**%。 报价得分计算公式： 1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标得分=（30-偏差率×100×E1）； E1=2； 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标 得分=（30-偏差率×100×E2）；E2=1。 （得分上限不超过30分） | 30 |  |
| 4 | 人员、设备配置（20 分） | 按照比选工作内容进行的人员、 设备配置 | （1）满足资格审查条件最低要求得 12 分 ； （2）扣除满足资格审查条件的业绩个数后，每增加1条具有高压专线运行维护管理经验的维护人员加4 分，累计加分上限8分。 | 20 |  |
| 5 | 合计 |  |  | 100 |  |

7、评审结果

7.1评审委员会按照投标报价由低到高推荐1-3名中选候选人。如第一中选候选人收到中选通知书后30日内未与比选人前签订服务合同，比选人将按第二、第三中选候选人顺序确定中选人。

7.2评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

第四章   合同条款及格式

高压专线运行维护管理

（X年X月-X年X月）

合

同

协

议

书

甲方：

乙方：

签订日期：     年     月     日

甲方：

乙方：

本协议由                                 (以下简称“甲方”)为一方，与    （全称）                 (以下简称“乙方”)

为另一方共同订立。甲方为保证               第                 （标段号）  标段工作，高压线路的安全、经济、稳定运行，提高输电线路的健康水平，乙方需参照国家电力行业的相关规定和标准，对该输电线路进行运行维护。经双方平等协商，在明确双方权利和义务的基础上，根据《中华人民共和国民典法》及有关法律、法规和规章的规定，特订立本合同，以下事项达成协议：

下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

（一）本合同及各种合同附件（含评选期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，如有）；

（二）中选通知书；

（三）合同条款；

（四）比选申请文件；

（五）技术规范（如有）；

（六）在本合同条件中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

# 第一条　总则

（一）甲方对乙方的工作进行指导、监督、评价，创造条件支持乙方对甲方输电线路的运行维护工作，并向乙方支付相应费用。

（二）乙方根据《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》、《电网运行规则（试行）》、《电网调度管理条例》的规定，参照国家电力行业相关标准，对甲方输电线路进行维护、检修、应急抢修工作。

# 第二条　维护范围

（一）维护范围：见比选文件附件1。

（二）合同期限：

合同期限为    年，自      年     月     日至      年    月    日。

# 第三条　甲方的权利和义务

## （一）甲方的权利

1、对乙方的工作进行指导、监督、考评。

2、依法或依本合同之约定，解除与乙方的合作关系。

## （二）甲方的义务

1、根据本合同和相关规定向乙方支付合同约定费用。

2、配合乙方绘制一套完整的输电线路路径图资料。

3、为乙方开展工作提供必要的条件，指定工作联系人。

# 第四条　乙方的权利和义务

## （一） 乙方的权利

1、按照本合同约定向甲方收取合同费用。

2、有权拒绝执行甲方违反国家和电力行业有关安全作业规定的要求。

## （二）乙方的义务

1、乙方应按本合同的约定，做好本合同第二条所规定线路的以下工作。

2、乙方承担在巡线、维修、维护过程中出现的安全事故导致的经济损失和法律责任。

3、乙方承担合同内所列第四条第（三）项用电工作巡线和维修所发生的一切费用。

## （三）维护义务

1、应参照电力行业关于架空线路运行规程和运行管理的有关标准，建立和执行相关规章制度。

2、除日常巡查和维护外，在接到甲方或供电部门的线路故障通知后，应在90分钟内组织人员到达故障现场维修，并将故障原因及维修结果以书面形式报送甲方。

3、应配备相应的人员、工具和设备。

4、加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。

5、应参照有关电力行业标准和规程的基本要求，对维护线路进行日常维护工作。

6、应开展对输电线路的巡查工作，以掌握输电线路的运行情况，及时发现有关缺陷和线路周边情况，为线路检修提供相关资料。

7、巡查的种类：

（1）定期巡查：对维护线路全线进行一月一次的巡查，掌握线路各部件运行情况及沿线周围情况，及时发现缺陷和威胁线路安全运行的情况。

（2）故障巡查：线路发生故障后及时进行巡查，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况。

（3）特殊巡查：在气候剧烈变化、自然灾害、外力影响、异常运行和其他特殊情况时及时进行巡查，掌握线路异常情况和各部件的变形损坏情况。

8、巡查的内容

（1）检查线路沿线环境中是否存在的影响线路安全的情况。

（2）检查杆塔、拉线和基础是否存在缺陷和运行情况变化。

（3）检查导线、地线是否存在缺陷和运行情况变化。

（4）检查绝缘子、绝缘横担及金具是否存在缺陷和运行情况变化。

（5）检查防雷设施和接地装置是否存在缺陷和运行情况变化。

（6）检查附件及其他设施有无缺陷和运行情况变化。

9、乙方每月将巡查情况形成书面材料，交于甲方。

10、维护工作界面：高压线柜电缆头（以进线为准，含电缆尾端）

11、维修主要内容：

（1）杆塔紧固螺栓、混凝土杆内排水、修补、绝缘子清扫、清除线路走廊内影响安全运行的树木（费用已含青苗赔偿费）。清理其他影响线路安全运行的障碍、修补防汛设施、修补防鸟设施和清除鸟巢等。

（2）根据巡查结果需要维修的内容：主要包括更换或补装杆塔构件、杆塔铁件防腐、拉线防腐、调整、混凝土杆及构件补修、调整导线、导线、地线损伤修补、处理不合格交叉跨越、线夹、跳线连板紧固、接地装置、互感器和防雷设施维修等。

## （四）乙方义务在本合同约定范围内不包括以下内容：

1、乙方不承担包括地震、泥石流、山体滑坡、森林火灾等人力不可抗拒所导致的直接或间接的经济损失和法律责任。

2、非乙方造成的互感器、变压器等单值较高的设备费用，但乙方应承担安装维修所发生的人工及零星材料费（单次1000元为限）。

对于上述工作内容，在乙方在接到甲方的通知后，乙方应立即安排人员进行巡查维护，不得拒绝，所发生的费用经双方确认后，以专项维护费用形式纳入当季度计算。

# （五）服务质量考核及支付方式

1、依据服务合同履约情况，甲方将对乙方服务质量进行年度考核。当年项目执行完毕，验收通过15日内，根据考核办法扣除应扣款项后向乙方支付当年高压专线巡查费用。

# 2、考核详细内容见附表1，考核总分 100 分，当考核得分≥80 分，全额支付当年的专线巡查费用；当 79 分≥考核得分≥70 分时，扣除当年专线巡查费用的 10%；当 69 分≥考核得分≥60 分时，扣除当年专线巡查费用的20%；当考核得分＜60 分时，扣除当年专线巡查费用的 30%，并有权提前解除合同，此服务质量考核仅适用于专线巡查费用不含设备更换费用。

# 第五条　合同费用与支付

# （一） 合同费用及支付

1、本合同金额：￥       元（大写）          。其中：

（1）专线巡查金额：￥        元（大写）           ，不含税净价：￥             元（大写）                   ；税金：￥          元（大写）              ，税率：      %。

（2）设备更换金额：￥           元（大写）           ，不含税净价：￥                  元（大写）               ；税金：￥           元（大写）               ，税率：       %。

2、若合同执行期间国家税率发生调整，仅对税金做相应调整，合同净价不变。

3、在合同执行期间，除因不可抗力及非甲方原因导致的费用增加外，甲方均不调价。因乙方不具有相关资质或条件导致的外委费用，由乙方自行承担，甲方仅按本工程量清单单价按实际发生工程量进行结算。

（二）乙方为完成本合同约定义务需要配备相应的备品备件，但本合同费用中不包括因不抗力导致的额外费用。凡因不抗力导致的一切费用，由双方协商解决。

# 第六条　违约责任

（一）甲方未能按本合同约定向乙方支付合同费用的，乙方有权向甲方追究因此造成乙方的直接经济损失及导致的法律责任。

（二）乙方未能按计划完成本合同约定服务项目，甲方有权向乙方追究造成的经济损失及法律责任。

（三）除因不可抗力及供电公司、甲方因工作需要导致甲方停电外，其他原因连续超过24小时停电，乙方应按每处停电每小时500元（不足1小时按1小时计）赔偿甲方交通管制车辆、设备、人员及发电机燃油、设备费，并在当期支付费用时扣除。除因不可抗力及供电公司、甲方因工作需要导致甲方一年累计停电超过200小时，上述赔偿费用按每小时1000元扣除。且上述费用的扣除，并不免除乙方及时派人巡线检修排除故障的义务，也不免除乙方应承担的因停电给甲方及第三方造成行车事故、设备损失、人员伤害等直接或间接损失经济赔偿责任和法律责任。

上述停电时间的确定，以甲方调度指挥（监控）中心发布的信息为准；停电原因由甲方和乙方人员共同确认，双方不能达成一致意见时，由双方认可第三方机构确认。

# 第七条　争议解决

（一）本合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。

（二）若争议经协商仍无法解决的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）在诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 第八条　其他约定事项

（一）甲方应当保证对其输电线路拥有合法的所有权，不存在任何产权上的争议。

（二）甲方应当保证自己为合法的经营主体，并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件，拥有相关的从业资格。乙方有权要求甲方提供相应证明文件。否则，乙方有权解除合作关系。

（三）乙方应当保证自己为合法经营主体，并根据国家和地方有关法律法规取得相应的行政许可文件，拥有相关的从业资格和技术能力。甲方有权要求乙方提供相应证明文件。否则，甲方有权解除合作关系。

（四）为确保该输电线路安全运行，乙方有权要求甲方提供甲方与当地供电企业签订的供用电合同。

（五）乙方在接受甲方委托后应当对甲方输电线路进行全面的检查和测试，对该线路已经存在的缺陷、影响线路安全运行的有关因素进行交底。

（六）乙方进行线路的运行、维护、检修工作时，甲方应当予以配合，并严格执行工作制度。

为保证安全，双方确定工作联系人制度。

甲方工作联系人：            联系方式：

乙方工作联系人：            联系方式：

（七）合同签定后，乙方应与甲方一道对甲方项目所有的10KV供电线路及设备进行现场实地交接，并形成书面材料由双方联系人签字确认并作为本合同的附件，内容包含但不限于：线路名称、线路路径走向、电杆数量、长度、主要设备数量及应注意事项。

（八）本合同未尽事宜，双方应另行协商确定。

# 第九条 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。

# 第十条　合同附件

附件1：《高压线路维护明细表》

上述附件为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

第十一条　合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。甲方：（公章）                      乙方：（公章）

法定代表人或                        法定代表人或

委托代表人：（签字）                委托代表人：（签字）

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

附表1

| 高压专线运行维护管理服务年度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 |  | 单项分值 | 考核得分 | 备注 |
| 定期巡视 | 乙方对维护线路全线进行一月一次巡视，每季度书面提交通道巡视资料集图片。 | 季度次月一周内提交纸质资料及通道清理图片，未按期提交材料一次扣4分。 | 10 |  | 年度考核得分最终由甲方以书面形式下发整改通知书给乙方，乙方在接到整改通知书后，在规定时间内整改完成并提交完整资料给甲方，由双方签字确认。 |
| 应急巡视 | 大风、雷雨等造成线路停电或发生故障后及时进行巡视，查找线路的故障点、查明故障原因及故障情况，及时报告，及时排除故障。 | 一般故障（雷击跳闸，过负荷跳闸），在接到故障通知后6小时内恢复送电不扣分，6小时内恢复送电扣2分，12小时内恢复送电扣4分。 | 20 |  |  |
|  |  | 较大故障（避雷器、瓷瓶、跌落开关、隔离开关、真空断路器、更换），在接到故障通知后12小时内恢复送电不扣分，24小时内恢复送电扣2分，36小时内恢复送电扣4分。 | 30 |  |  |
|  |  | 重大故障（互感器、电杆、导线更换），在接到故障通知后24小时内恢复送电不扣分，36小时内恢复送电扣2分，72小时内恢复送电扣4分。 | 20 |  |  |
| 抽检 | 甲方可定期或不定期对乙方承担的维护任务实际完成情况进行查验，对发现的一般安全隐患，有权要求乙方立即整改。 | 甲方抽查发现一处一般隐患，扣1分。未按规定时间整改完成，一次性扣4分。 | 20 |  |  |
| 考核总得分 |  |  | 100 |  |  |

说明：因极端天气（暴雨、打雷、冰雪）不可抗力因素及供电公司、甲方因工作需要导致甲方停电，不在考核范围内。

| 高压专线运行维护管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改通知书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  | 隐患等级 |  |  |  |  |  |
| 隐患描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 责任人： |  | 整改完成时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验证人： |  |  | 验证时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案单位 |  | 备案接收人 |  |  |  |  | 备案时间 |  |

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，与咨询人      （单位全称）        及发包人    （单位全称）     ，特签订本合同：

第一条 发包人的权利

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行                                               （公司合同全称）合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违反本廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

(一)发包人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(二)发包人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。、

(四)发包人工作人员的配偶，子女不得从事与咨询人工程有关的材料供应，工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 咨询人的义务

(一)咨询人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)咨询人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三)咨询人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)咨询人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

第四条 违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通上级建设主管部门给咨询人至少二年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。发包人或其上级单位的纪检监察机关约请咨询人或其上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 第六条 本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目履行完合约内容工作结束之日止。

第七条 本合同作为                                          （公司项目名称）编制合同的附件，与咨询人合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人(或委托代理人)：                     （签字或盖章）

单位地址：

开户银行：

账    号：

电    话：

日    期：    年    月    日

乙方（盖章）：                         （单位全称）

法定代表人（或委托代理人）：          （签字或盖章）

单位地址：

开户银行：

账    号：

电    话：

日    期：    年    月    日

# 第五章  技术规范

1.《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》《电网运行规则（试行）》《电网调度管理条例》的规定，参照国家电力行业相关标准和规程，对本项目输电线路进行维护、检修工作。

2.在合约期内，维护人员进行日常维护过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行。

第六章   比选申请文件的格式

正本（或副本）

高压专线运行维护管理

比选申请文件

比选申请人：（单位全称）     （盖单位章）

年   月   日

目    录

- 比选申请函…………………………………………………………………………………

二、法定代表人身份证明………………………………………………………………………

三、授权委托书…………………………………………………………………………………

四、比选申请人基本情况………………………………………………………………………

五、拟投入本项目人员情况汇总表……………………………………………………………

六、工程量清单报价表…………………………………………………………………………

七、业绩证明材料………………………………………………………………………………

八、比选申请人信誉情况………………………………………………………………………

九、工作服务方案………………………………………………………………………………

十、补遗书或通知书（如有）………………………………………………………………

一、比选申请函

致：                 （比选人全称）

1、经全面研究和完全理解      （项目名称）  比选文件及修改文件(如有)后，我方就      （项目名称）    进行比选申请。

2、根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写）      元（￥      ）其中净价     元，税金   元，税率   %。作为比选申请报价，包干使用，完成本比选项目规定的所有工作内容。

3、如贵方接受我方报价,我方保证按照贵方认可的条件,遵照比选文件中的各项规定与比选申请文件中的各项承诺,在报价有效期内随时接受中选，如果我方中选，保证按比选文件的要求和比选人签订合同，按照比选人签发的项目委托书要求提供合格的设施。保证按期开展工作，并在报价书中规定的时间内完成全部任务，质量优良，严格执行报价人所承诺的责任和义务。

4、我方承诺在本比选有效期内，本比选申请函对我方具有约束力，并随时接受中选。

5、我方理解,贵方有权接受或拒绝任何报价，同时也理解,贵方不承担我方在此次比选及报价过程中产生的任何费用。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和比选文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺将按照比选文件的规定履行合同责任和义务，提交的材料中所有陈述和声明均是真实和准确的。

8、其他承诺：        （若有）            。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签字）

比选申请人地址：

电  话：

传  真：

日　期：　     年　　月　　日

二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：              
姓名：       性别：     年龄：

职务：系(比选申请人名称)的法定代表人。 
    特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

比选申请人：            （盖单位章）

年    月    日

注：如果由比选申请人的法定代表人签署比选申请文件，则无需提交授权委托书。

三、授权委托书

本人      （姓名）系          (比选申请人名称)的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“比选申请人须知”规定的“比选有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

比选申请人：             （盖单位章）

法定代表人：             （签字） 
                             身份证号码：

委托代理人：              (签字)

身份证号码：

年   月   日

注：如果比选申请文件由委托代理人签署，则比选申请人须提交授权委托书，不需提供法定代表人身份证明。授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版章代替签名；

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

- 比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后必须附下述证明材料影印件（黑白或彩色）：

（1）企业法人营业执照副本及资质文件；

（2）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

- 五、拟投入本项目人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 专业技术职称 |  |  | 资格证书 |  | 任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 初级 | 中级 | 高级及以上 | 证书名称 | 编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：人员情况包括主要负责人及本项目投入人员基本情况，负责人需附相关技术职称证书、身份证复印件（彩色）。投入人员需附维护外线相关高压电工证和高空作业证（证件在有效期内）。

- 六、工程清单报价表

- 叙古高速高压专线维护工程量明细表

| 序号 | 线路名称 | 起点位置 | 止点位置 | 线杆数量 （基） | 总长度 （km） | 树障距离 （km） | 报价金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古汪线 | 110KV变电站 | 百合园隧道 | 62 | 14 | 6 |  |
| 2 | 古永线 | 110KV变电站 | 古蔺东收费站 | 31 | 12.4 | 4 |  |
| 3 | 太白线 | T接10KV太白线 | 太平收费站 | 2 | 0.548 | 0 |  |
| 4 | 西凉线 | T接10KV西凉线46#杆 | 螺丝寨隧道 | 6 | 1.57 | 0.3 |  |
| 5 | 箭桂线 | 箭桂线T15#杆-10KV | 汪家岩入口 | 5 | 2.5 | 1.5 |  |
| 6 | 集美支线 | T接集美支线-10KV | 汪家岩出口 | 19 | 4.3 | 2 |  |
| 7 | 古德二线龙沟支线 | T接古德二线龙沟支线-10KV | 桐子湾隧道 | 4 | 1.2 | 0.2 |  |
| 8 | 城沙线 | T接城沙线5#杆-10KV | 邓家沟隧道 | 4 | 1.76 | 0 |  |
| 9 | 走黄线坪上支线 | T接坪上支线-10KV | 牛角隧道 | 4 | 0.4 | 0.2 |  |
| 10 | 走黄线 | T接走黄线-10KV | 太平渡隧道古蔺端 | 19 | 4.2 | 3 |  |
| 11 | 城新线 | T接城新线-10KV | 太平渡隧道二郎端 | 2 | 0.12 | 0 |  |
| 12 | 郎酒支线 | 10KV盆岔线56#杆 | 10KV二郎收费站 | 10 | 1.2 | 0.3 |  |
| 合计 |  |  |  | 168 | 44.198 | 17.5 |  |

| 叙古高速高压设备更换工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类型 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 高压瓷瓶 | 含拆除废旧、更换设备所有工作及所需耗料 | 组 | 10 |  |  | 含更换设备所涉及的人工、材料和机具使用费 |
| 2 | 刀闸 |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 设备线夹 |  | 组 | 30 |  |  |  |
| 4 | 互感器 |  | 件 | 6 |  |  |  |
| 5 | 避雷器 |  | 组 | 10 |  |  |  |
| 6 | 拉线 |  | 根 | 12 |  |  |  |
| 7 | 耐张 |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 8 | 真空断路器(带看门狗) |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 电缆接头制作 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 报价合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签订合约期3年，叙古高速高压专线运行维护管理项目合计总价（含税）为 元（大写： ），合同费用根据工程量清单据实支付。（注明： 元/年） |  |  |  |  |  |  |  |

| 古金高速高压专线维护工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路名称 | 起点位置 | 止点位置 | 线杆数量 （基） | 总长度 （km） | 树障距离 （km） | 报价金额（元） |
| 1 | 10KV龙高线0-108#杆（含支线） | 110KV龙山变电站至朱家山隧道进口终端，33-41水落支线月亮坡隧道进口终端 | 月亮坡隧道、茅草坪隧道、服务区A区、服务区B区、瓦窑坝（入口）、瓦窑坝（出口）、龙山收费站、草坝（入口）、草坝（出口）、朱家山（入口） | 224 | 26.555 | 15.5 |  |
| 2 | 10KV龙高线（电缆） | 110KV龙山变电站至1#杆 | 月亮坡隧道、茅草坪隧道、服务区A区、服务区B区、瓦窑坝（入口）、瓦窑坝（出口）、龙山收费站、草坝（入口）、草坝（出口）、朱家山（入口） | 0 | 3.944 | 2 |  |
| 3 | 10KV观高线0-118#杆（含支线） | 35KV回龙变电站至小屯子隧道进口终端，92#-11#朱家山隧道出口支线终端 | 朱家山（出口）、五桂（出口）、观文（入口）、大坪上（入口）、观文收费站、小屯子（入口） | 156 | 16.764 | 11.5 |  |
| 4 | 10KV观高线（电缆） | 35KV回龙变电站至1#杆 | 朱家山（出口）、五桂（出口）、观文（入口）、大坪上（入口）、观文收费站、小屯子（入口） | 0 | 0.501 | 0.1 |  |
| 5 | 10KV园高线0-70#杆（含支线） | 35KV椒园变电站至19#杆终端至白泥支线19-44#杆终端，赤水河支线19-11#杆终端 | 小屯子（出口）、上白泥（入口）、白泥收费站、大梁子（入口）、大梁子（出口） | 125 | 13.132 | 7.4 |  |
| 6 | 10KV园高线（电缆） | 35KV椒园变电站至1#杆 | 小屯子（出口）、上白泥（入口）、白泥收费站、大梁子（入口）、大梁子（出口） | 0 | 0.614 | 0.3 |  |
| 7 | 10kV龙永线（柏杨湾隧道)0-5#杆 | 110KV龙山变电站10KV龙永线 | 柏杨湾隧道 | 5 | 0.313 | 0.2 |  |
| 8 | 10kV龙永线（柏杨湾隧道电缆） | 终端杆至配电房 | 柏杨湾隧道 | 0 | 0.045 | 0 |  |
| 合计 |  |  |  | 510 | 61.868 | 37 |  |

| 古金高速高压设备更换工程量明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作类型 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 高压瓷瓶 | 含拆除废旧、更换设备所有工作及所需耗料 | 组 | 50 |  |  | 含更换设备所涉及的人工、材料和机具使用费 |
| 2 | 刀闸 |  | 组 | 20 |  |  |  |
| 3 | 设备线夹 |  | 组 | 25 |  |  |  |
| 4 | 互感器 |  | 件 | 0 |  |  |  |
| 5 | 避雷器 |  | 组 | 20 |  |  |  |
| 6 | 拉线 |  | 根 | 25 |  |  |  |
| 7 | 耐张 |  | 套 | 20 |  |  |  |
| 8 | 真空断路器(带看门狗) |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电缆接头制作 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 报价合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签订合约期3年，古金高速高压专线运行维护管理项目合计总价（含税）为 元（大写： ），合同费用根据工程量清单据实支付。（注明： 元/年） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上报价包括了为实施本项目所需的人员、材料、仪器设备、安装、交通、办公设施、生活设施、食宿、税费、保险、人员设备安全保障、公证、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、中选人用于本项目各类仪器设备的提供、租赁、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在报价之中。

3、本次比选要求投标人以总价形式进行报价，所有发生的费用视为已包含在报价之中。

4、本项目费用以人民币(元)结算。

5、每条项目单独报价，合同的最后价格为汇总后的价格。

七、业绩证明材料

| 指 标 | 单 位 | 1 | 2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  |
| 合同金额 | 万元 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 发包人单位 （全称及联系电话） |  |  |  |  |

注：

1.比选申请人应在本表后附合同协议书（或委托书）或业主提供的业绩证明的复印件（彩色或黑白）作为业绩证明材料。业绩时间以合同协议书（或委托书）或业主提供的业绩证明上的时间为准。

2.如比选申请人法人机构发生合法变更或重组、或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承。

3.如未按要求附业绩证明材料，或所要求的信息描述不清晰的，视为无效业绩。

4.本表可续页。

八、比选申请人信誉情况

附：

1、“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn中比选申请人（单位）有无被列入失信名单或失信惩戒记录的查询网页信息资料（黑白或彩色）；

2、国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）；

3、比选申请人（单位）、法定代表人无行贿犯罪行为记录承诺函原件。

无行贿犯罪行为记录承诺函

致     （比选人）    ：

我单位（比选申请人名称）（营业执照或事业单位法人证书编号）、法定代表人（姓名）（身份证号）、项目负责人（姓名）（身份证号）在2021年1月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的5%作为违约金。特此承诺。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：         （签字）

九、工作服务方案

具体包括但不限于以下内容：

1、项目概况及对本项目的理解：主要对本项目工作的编制和理解。

2、编制工作大纲：依据合同的要求和范围，对工作进行安排部署。

3、机构设置与人员安排：主要人员的岗位职责进行必要的阐述，通过框图形式，明确拟投入的组织机构设置与人员安排。

4、设施设备的配备：对其拟投入本项目设施设备的配备等情况做简要介绍。

5、工作程序：对编制工作的方法与流程的简要阐述。

6、对本项目工作建议和服务质量保证措施：为更好地完成本项目工作，比选申请人可根据以往的经验，对本项目工作的重点、疑点、难点提出合理建议和措施，采取何种措施确保完成本项目的服务质量。

十、补遗书或通知书（如有）